## Vejledning
BIM7AA Detaljering og Ansvar (BDA) skema
Anvendelse
Det primære formål med BIM7AA Detaljering og Ansvar (BDA) er at fastlægge ansvar, grænseflader og geometrisk detaljeringsniveau for objekter i bygningsmodeller. Anvendelse af dette skema er ved indgåelse af rådgiver-kontrakter, samt i forbindelse med udbud og kontrahering med entreprenører.
BDA-skemaet erstatter ikke behovet for udarbejdelse af andet projektmateriale for gennemførelse af IKT som f.eks. en BIM-manual samt projekterings- og udvekslingstidsplaner. Skemaet bør altid justeres til projektspecifikke krav til leverancer og forudsætninger. BDA-skemaet skal altid gennemgås af sagens relevante parter.
For fastlæggelse af objektegenskaber se publikationen BIM7AA Projekt og Egenskaber (BPE) skemaer.
Anvendelse af BIM7AA skabeloner og standarder sker altid på brugerens eget ansvar.
Aftaleforhold
BDA-skemaets grundopsætning tager udgangspunkt i ydelses- og ansvarsfordelingen for bygningsdele/objekter, som fastlagt i "Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning" (YB) i tillægget "Tillæg 8.4 Digital projektering".
Praktisk anvendelse
BDA-skemaet består af en opstilling af bygningsdele med hhv. en Typekode og dennes tilhørende Typekategori struktureret efter BIM7AA Typekodning.
Grænseflader og ansvarsfordeling BDA-skemaet fastlægger grænseflader og ansvar for objekter, herunder hvilken aktør, der har det overordnede rådgiveransvar for de pågældende objekter, samt til hvilket geometrisk detaljeringsniveau et objekt skal projekteres i fasen.
De i skemaet anvendte farver angiver hvilken modelleringsaktør, der modellerer bygningsdelene, samt hvornår i projektforløbet disse skal forefindes i modellen og dermed udveksles til øvrige parter.
De i skemaet anvendte bogstaver angiver modelleringsniveauet. For modelleringsniveauet henvises til Mapping/oversættelsestabellen og eksemplet i næste afsnit.
Bygningsdele skal være modelleret til det specificerede niveau ved fasens start, af den for bygningsdelen ansvarlige modelleringsaktør. Markeringerne angiver dermed ikke opstart for modellering af bygningsdelen, men bygningsdelens specificerede modelleringsniveau ved fasens start.
Hvornår modelleringen skal påbegyndes for at kunne levere bygningsdele i specificeret niveau aftales særskilt på projekterne mellem parterne. Grænsefladeskemaet er ikke en tidsplan og bør aldrig betragtes som sådan. Udveksling af fagmodeller, faseskift og afleveringer mv. skal derfor fremgå andetsteds.
Mapping tabel/oversættelsestabel
Nedenfor ses BDA-niveauer ift. YB definitionerne samt en omtrentlig sammenligning af LOD-niveauer fra BIMforum samt informationsniveauer fra CCS og Bips´s fra C102 CAD-manual 2008.
BDA YB (dimension og placering) BIMFORUM bips C102 CCS Definition
A Forventet LOD 100 bips niv. 0-1 CCS niv. 1-2 Koncept
B Fastlagt LOD 200 bips niv. 2-3 CCS niv. 3 Design
C Endelig LOD 300 bips niv. 4 CCS niv. 4-5 Valgt design
D - LOD 350 bips niv. 5 CCS niv. 6 Produkt
E - LOD 400 bips niv. 6 CCS niv. 7 Special montage
F - LOD 500 - - Verificeret montage
For leverandørprojektering gør det sig gældende, at såfremt leverandørmodellerne skal anvendes af andre end den udførende, så må disse ikke være detaljerede over niveau D, da disse ellers er medvirkende til en degradering af arbejdshastigheden i rådgiver modellerne.
YB betegnelserne:
Forventet (=BDA niveau A)
Angiver at den geometriske form af objektet/bygningsdelen ikke er defineret ligesom placeringen i bygværket ikke er fastlagt.
Fastlagt (=BDA niveau B)
Angiver at den geometriske form og placering af objektet/bygningsdelen i bygværket er afklaret og fastlagt, men at der kan ske justeringer før den endelige form og placering er defineret og besluttet.
Endelig (=BDA niveau C)
Angiver at objektet/bygningsdelen er endelig afklaret hvad angår form og placering.
Eksempel - Væg
A Modelleret som vægge eller masseelementer med forventet dimension og placering
B Modelleret som vægge med fastlagt dimension og placering
C Modelleret som vægge med endelig dimension og placering
D Modelleret som vægge med endelig dimension og placering, der svarer til at anvende en leverandørspecifik
væg med leverandørspecifikke egenskaber
E Som D inkl. modellerede monteringsdetaljer

## BDA-skema
BIM7AA Detaljering og Ansvar (BDA) skema
SAG: | ### | DATO: | ####-##-## | REV.DATO: | ####-##-## | UDFØRT AF: | Firma / Init. |  | Typekodning: BIM7AA v. 3.2
Grænsefladeskema Angivelse af rådgiveransvar for bygningsdele. Under den enkelte bygningsdel kan det forekomme, at anden rådgiver end angivet skal bidrage med oplysninger, hvilket aftales nærmere. Skemaet skal altid gennemgås og gøres projektspecifik. |  | Fag | Ansvar | Informationsniveauer i bygningsmodellen Angivelse af informationsniveauer på bygningsdelsniveau. Angiver hvornår objekterne skal være repræsenteret i bygnings-modellen, samt hvem der har ansvaret for det pågældende objekt. |  | Informationsniveauer
|  | Arkitekt | ARK |  |  | A | Koncept
|  | Konstruktioner | KON |  |  | B | Design
|  | Ventilation | VENT |  |  | C | Valgt design
|  | Vand, Varme, Sanitet | VVS |  |  | D | Produkt
|  | El | EL |  |  | E | Special montage
|  | Landskabsarkitekt | LAND |  |  | F | Verificeret montage
|  | Entreprenør | ENTR
|  | Leverandør | LEV
|  | Delt ansvar | -/-
GRÆNSEFLADESKEMA FOR BYGNINGSDELE (AFTALEINDGÅELSE) |  |  |  | ANSVARSSKEMA FOR MODELLERING AF BYGNINGSDELE
Typekode | Typekategori | Kolonne1 | Ansvar | Disp. forslag | Projektforslag | Forprojekt | Hovedprojekt | Projektopflg. | Aflevering
0 | Generiske objekter
01 | Generiske objekter ARK |  | ARK | A | B
02 | Generiske objekter KON |  | KON |  | B
03 | Generiske objekter VENT |  | VENT | A | B
04 | Generiske objekter VVS |  | VVS | A | B
05 | Generisk objekter EL |  | EL | A | B
06 | Generisk objekter LAND |  | LAND | A | A
07 | Generisk objekter Entreprenør Leverandør |  | ENTR
1 | Bygningsbasis
10 | Terræn
101 | Forberedt grund |  | LAND
102 | Byggegrube inkl. afstivning |  | KON
103 | Spunsvægge |  | KON |  | B | B | C |  | C
104 | Byggeplads |  | ENTR
12 | Fundamenter
121 | Liniefundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
122 | Punktfundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
123 | Pladefundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
124 | Opmurede fundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
125 | Maskinfundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
126 | Pælefundamenter og brøndfundamenter |  | KON |  | B | B | C |  | C
127 | Fundamenter i terræn |  | KON |  | B | B | C |  | C
13 | Bygning
131 | Terrændæk |  | KON |  | B | B | C |  | C
18 | Bygningsbasis bygning, øvrige
181 | Kanaler under terrændæk |  | KON |  | B | B | C |  | C
182 | Gruber og sumpe |  | KON |  | B | B | C |  | C
2 | Primære bygningsdele
20 | Terræn
201 | Hegnsmure |  | LAND |  | B | B | C |  | C
202 | Støttemure |  | KON |  | B | B | C |  | C
203 | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler |  | KON |  | B | B | C |  | C
204 | Fodgængerbroer, viadukter m.m. |  | KON |  | B | B | C |  | C
205 | Trapper og ramper i terræn |  | LAND |  | B | B | C |  | C
21 | Ydervægge
211 | Vægelementer |  | KON | A | B | B | C |  | C
212 | Pladsstøbte vægge |  | KON | A | B | B | C |  | C
213 | Opmurede vægge |  | ARK |  | B | B | C |  | C
214 | Skeletkonstruerede vægge |  | ARK |  | B | B | C |  | C
215 | Skeletkonstruerede vægskørter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
216 | Facadesystemer |  | ARK |  | B | B | C |  | C
217 | Isoleringsvægsystemer |  | ARK |  | B | B | C |  | C
218 | Lyskasser |  | ARK |  | B | B | C |  | C
22 | Indervægge
221 | Vægelementer |  | KON | A | B | B | C |  | C
222 | Pladsstøbte vægge |  | KON | A | B | B | C |  | C
223 | Opmurede vægge |  | ARK |  | B | B | C |  | C
224 | Skeletkonstruerede vægge |  | ARK |  | B | B | C |  | C
225 | Skeletkonstruerede vægskørter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
226 | Glasvægsystemer |  | ARK |  | B | B | C |  | C
23 | Dæk
231 | Dækelementer |  | KON | A | B | B | C |  | C
232 | Pladsstøbte dæk |  | KON | A | B | B | C |  | C
233 | Skeletkonstruerede dæk |  | KON | A | B | B | C |  | C
234 | Afretningslag |  | KON |  | B | B | C |  | C
239 | Øvrige dæk |  | KON |  | B | B | C |  | C
24 | Trapper og ramper
241 | Elementtrapper |  | KON | A | B | B | C |  | C
242 | Pladsstøbte trapper |  | KON | A | B | B | C |  | C
243 | Sammensatte trapper |  | ARK | A | B | B | C |  | C
244 | Element ramper |  | KON | A | B | B | C |  | C
245 | Pladsstøbte ramper |  | KON | A | B | B | C |  | C
246 | Sammensatte ramper |  | ARK | A | B | B | C |  | C
247 | Faste stiger, lejdere og trin |  | ARK |  |  | B | C |  | C
25 | Bærende bjælker og søjler
251 | Elementbjælker |  | KON |  | B | B | C |  | C
252 | Pladsstøbte bjælker |  | KON |  | B | B | C |  | C
253 | Stålbjælker |  | KON |  | B | B | C |  | C
254 | Øvrige bjælker |  | KON |  | B | B | C |  | C
255 | Elementsøjler |  | KON | A | B | B | C |  | C
256 | Pladsstøbte søjler |  | KON | A | B | B | C |  | C
257 | Stålsøjler |  | KON | A | B | B | C |  | C
259 | Øvrige søjler |  | KON | A | B | B | C |  | C
26 | Altaner og altangange
261 | Elementaltaner og altangange |  | KON | A | B | B | C |  | C
262 | Pladsstøbte altaner og altangange |  | KON | A | B | B | C |  | C
263 | Sammmensatte altaner, altangange |  | ARK | A | B | B | C |  | C
27 | Tage
271 | Spærtage |  | ARK | A | B | B | C |  | C
272 | Tagkassetter |  | ARK | A | B | B | C |  | C
273 | Varme tage |  | ARK | A | B | B | C |  | C
274 | Glastagssystemer |  | ARK | A | B | B | C |  | C
275 | Mobile tage |  | ARK |  |  | B | C |  | C
276 | Baldakiner og overdækninger |  | ARK |  |  | B | C |  | C
279 | Øvrige tagværker |  | ARK |  |  | B | C |  | C
28 | Primære bygningsdele, øvrige
3 | Kompletterende bygningsdele
30 | Terræn
301 | Hegn, afskærmninger |  | LAND |  | A | B | C |  | C
302 | Trapper og ramper |  | LAND | A | A | B | C |  | C
303 | Overgange |  | LAND | A | A | B | C |  | C
31 | Ydervægge
311 | Døre |  | ARK | A | B | B | C |  | C
312 | Vinduer |  | ARK | A | B | B | C |  | C
313 | Døre, facadesystemer |  | ARK | A | B | B | C |  | C
314 | Vinduesopluk, facadesystemer |  | ARK | A | B | B | C |  | C
315 | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer |  | ARK |  | A | A | C |  | C
316 | Porte og karusseldøre |  | ARK | A | B | B | C |  | C
317 | Ydervægge, afskærmninger |  | ARK |  | A | A | C |  | C
319 | Øvrig ydervægs kompletteringer |  | ARK |  | A | A | C |  | C
32 | Indervægge
321 | Døre |  | ARK | A | B | B | C |  | C
322 | Vinduer, luger og lemme |  | ARK | A | B | B | C |  | C
323 | Døre, glasvægsystem |  | ARK | A | B | B | C |  | C
324 | Vinduesopluk, glasvægsystemer |  | ARK | A | B | B | C |  | C
325 | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer |  | ARK |  | A | A | C |  | C
326 | Indvendige porte og karruseldøre |  | ARK | A | B | B | C |  | C
327 | Bevægelige indervægge |  | ARK | A | B | B | C |  | C
328 | Indervægge, afskærmning |  | ARK |  | A | A | C |  | C
329 | Øvrig indervægs kompletteringer |  | ARK |  | A | A | C |  | C
33 | Dæk
331 | Opbyggede gulve |  | ARK |  | A | A | C |  | C
332 | Svømmende gulve |  | ARK |  | A | A | C |  | C
333 | Lemme, riste, måtterammer |  | ARK |  |  |  | C |  | C
334 | Støbte gulve |  | ARK |  | A | A | C |  | C
335 | Opbyggede belægninger |  | ARK |  |  |  | C |  | C
336 | Lydabsorbenter |  | ARK |  |  |  | C |  | C
339 | Øvrige dækkompletteringer |  | ARK |  |  |  | C |  | C
34 | Trapper og ramper
341 | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige |  | ARK |  | A | A | C |  | C
342 | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige |  | ARK |  | A | A | C |  | C
343 | Riste, måtterammer |  | ARK |  |  |  | C |  | C
349 | Øvrig trappekompletteringer |  | ARK |  |  |  | C |  | C
35 | Lofter
351 | Indvendige nedhængte lofter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
352 | Udvendige nedhængte lofter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
353 | Indvendige påbyggede lofter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
354 | Udvendige påbyggede lofter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
355 | Indvendige loftskørter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
356 | Udvendige loftskørter |  | ARK |  | B | B | C |  | C
357 | Lydabsorbenter |  | ARK |  |  | B | C |  | C
36 | Altaner
361 | Rækværker, brystninger |  | ARK |  | B | B | C |  | C
37 | Tage
371 | Kviste |  | ARK |  | B | B | C |  | C
372 | Ovenlys, røg- og taglemme |  | ARK |  | B | B | C |  | C
373 | Solskærme til ovenlys |  | ARK |  |  |  | C |  | C
374 | Sikring |  | ARK |  |  |  | C |  | C
375 | Brandkamserstatning |  | ARK |  |  | B | C |  | C
376 | Inddækninger |  | ARK |  |  |  | C |  | C
377 | Belægninger på færdige tagflader |  | ARK |  |  |  | C |  | C
38 | Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
4 | Overfladebygningsdele
41 | Udvendige vægge
411 | Malerbehandlinger |  | ARK
412 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
413 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
42 | Indvendige vægge
421 | Malerbehandlinger |  | ARK
422 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
423 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
43 | Dæk og gulve
431 | Malerbehandlinger |  | ARK
432 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
433 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
44 | Trapper og ramper
441 | Malerbehandlinger |  | ARK
442 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
443 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
45 | Lofter
451 | Malerbehandlinger |  | ARK
452 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
453 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
46 | Altaner
461 | Malerbehandlinger |  | ARK
462 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | C |  | C
463 | Beklædninger, monteret |  | ARK |  |  |  | C |  | C
47 | Tage
471 | Malerbehandlinger |  | ARK
472 | Tagdækninger |  | ARK |  |  |  | C |  | C
48 | Overflader bygning, øvrige
5 | VVS- og ventilationsanlæg
50 | VVS-anlæg, terræn
501 | Metalrør i jord |  | VVS |  | B | B | C |  | C
502 | Fleksible plastrør i jord |  | VVS |  | B | B | C |  | C
503 | Hårde plastrør i jord |  | VVS |  | B | B | C |  | C
504 | Brønde |  | VVS |  | B | B | C |  | C
505 | Riste/Linjedræn |  | VVS |  | B | B | C |  | C
506 | Udskiller (Olie, fedt, benzin mv.) |  | VVS |  | B | B | C |  | C
507 | Sanitetstilslutninger |  | VVS |  | B | B | C |  | C
508 | Tilbehør |  | VVS |  |  |  | C |  | C
51 | Logistik
511 | Affalds og logistiksystemer |  | VVS |  | B | B | C
52 | Afløb og sanitet
521 | Afløb og lign. tilbehør |  | VVS |  | B | B | C |  | C
522 | Toiletter og lign. |  | VVS | A | B | B | C |  | C
523 | Vaske |  | VVS | A | B | B | C |  | C
524 | Afløbstilslutninger til udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
525 | Vand- og afløbstilslutninger til alm. udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
526 | Vand- og afløbstilslutninger til teknik |  | VVS |  | B | B | C |  | C
527 | Vand- og afløbstilslutninger til lab. udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
528 | Badekar og lign. |  | VVS | A | B | B | C |  | C
53 | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand)
531 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
532 | Vandtilslutninger |  | VVS |  | B | B | C |  | C
533 | Vandbehandlingsanlæg |  | VVS |  | B | B | C |  | C
534 | Brandskabe |  | VVS |  | B | B | C |  | C
54 | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp)
541 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
542 | Luftartsudtag |  | VVS |  | B | B | C |  | C
543 | Luftartsproducerende anlæg |  | VVS |  | B | B | C |  | C
545 | Tilbehør |  | VVS |  |  |  | C |  | C
55 | Køling
551 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
552 | Kølegivere |  | VVS |  | B | B | C |  | C
553 | Køleproducerende anlæg |  | VVS |  | B | B | C |  | C
56 | Varme
561 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
562 | Varmegivere |  | VVS |  | B | B | C |  | C
563 | Varmeproducerende anlæg |  | VVS |  | B | B | C |  | C
57 | Ventilation
571 | Kanaler |  | VENT |  | B | B | C |  | C
572 | Anlæg, køle/varmeflader og vekslere |  | VENT |  | B | B | C |  | C
573 | Kanal tilbehør |  | VENT |  | B | B | C |  | C
574 | Ventilatorer |  | VENT |  | B | B | C |  | C
575 | Ventilationsarmaturer |  | VENT |  | B | B | C |  | C
576 | Tilslutninger til udstyr |  | VENT |  | B | B | C |  | C
577 | Taghætter/gennemføringer |  | VENT |  | B | B | C |  | C
578 | Kanalisolering |  | VENT |  | B | B | C |  | C
58 | Sprinkling
581 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
582 | Sprinklerdyser |  | VVS |  | B | B | C |  | C
583 | Brandskabe |  | VVS |  | B | B | C |  | C
59 | Tværgående komponenter, VVS
591 | Metalrør i bygninger |  | VVS |  | B | B | C |  | C
592 | Fleksible plastrør i bygninger |  | VVS |  |  |  | C |  | C
593 | Hårde plastrør i bygninger |  | VVS |  | B | B | C |  | C
594 | Statiske Ventiler |  | VVS |  |  |  | C |  | C
595 | Dynamiske Ventiler |  | VVS |  |  |  | C |  | C
596 | Moterdrevne rørtilbehør |  | VVS |  |  |  | C |  | C
597 | Målere, filtre og øvrige |  | VVS |  |  |  | C |  | C
598 | Rørisolering |  | VVS |  |  |  | C |  | C
599 | Bæringer, Konsoller, Stativer, Huller og Udsparinger |  | VVS |  |  |  | C |  | C
6 | El- og mekaniske anlæg
60 | Terræn
601 | Ledninger |  | EL |  | A | A | C |  | C
602 | Belysning |  | EL |  | A | A | C |  | C
603 | Installation for anlæg under terræn |  | EL |  | A | A | C |  | C
604 | Installation for anlæg på terræn |  | EL |  | A | A | C |  | C
605 | Trafikstyring |  | EL |  | A | A | C |  | C
61 | Føringsveje
611 | Bakker/stiger |  | EL |  | B | B | C |  | C
612 | Kanaler |  | EL |  | B | B | C |  | C
613 | Kabelrør |  | EL |  |  |  | C |  | C
614 | Fiberbakker |  | EL |  | B | B | C |  | C
615 | Brand- og lydtætninger |  | EL |  |  |  | C |  | C
616 | Huller og udsparinger |  | EL |  |  |  | C |  | C
619 | Øvrige |  | EL |  |  |  | C |  | C
62 | Højspænding
621 | Forsyning |  | EL |  | B | B | C |  | C
622 | Fordeling |  | EL |  | B | B | C |  | C
623 | Installationer for apparater og maskiner |  | EL |  | B | B | C |  | C
63 | Lavspænding
631 | Forsyninger - ekstern |  | EL |  | B | B | C |  | C
632 | Fordeling |  | EL |  | B | B | C |  | C
633 | Installationer for apparater og maskiner |  | EL |  | B | B | C |  | C
634 | Termiske anlæg |  | EL |  | B | B | C |  | C
635 | Installationer for belysning |  | EL |  | B | B | C |  | C
636 | Belysningsarmaturer |  | EL |  | A | A | C |  | C
637 | Kraftinstallationer |  | EL |  | B | B | C |  | C
638 | Vedvarende energi - Intern forsyning |  | EL |  | B | B | C |  | C
64 | Kommunikation og information
641 | Kommunikation |  | EL |  | B | B | C |  | C
642 | Information |  | EL |  | B | B | C |  | C
643 | Audio, video og antenner |  | EL |  | B | B | C |  | C
644 | IT-infrastrukturer |  | EL |  | B | B | C |  | C
65 | Sikring
651 | Adgangssikringer |  | EL |  | B | B | C |  | C
652 | Sikringsanlæg |  | EL |  | B | B | C |  | C
653 | Personsikringer |  | EL |  | B | B | C |  | C
66 | Bygningsautomation
661 | Managementsystemer |  | EL |  | B | B | C |  | C
662 | Central tilstandsstyring |  | EL |  | B | B | C |  | C
67 | Beskyttelse
671 | Overspændingsbeskyttelse |  | EL |  | B | B | C |  | C
672 | Udligningsforbindelser |  | EL |  | B | B | C |  | C
68 | Person- og materialetransport
681 | Persontransport |  | EL | A | B | B | C |  | C
682 | Gods- og materialetransport |  | EL | A | B | B | C |  | C
7 | Inventar og teknisk udstyr
70 | Inventar, terræn
701 | Tekniske inventarenheder |  | LAND |  | B | B | C |  | C
702 | Tavler, skilte og skærme |  | LAND |  | B | B | C |  | C
703 | Opbevaring |  | LAND |  | B | B | C |  | C
704 | Bordmøbler |  | LAND |  | B | B | C |  | C
705 | Siddemøbler |  | LAND |  | B | B | C |  | C
706 | Afskærmninger |  | LAND |  | B | B | C |  | C
707 | Aktivites- og legeudstyr |  | LAND |  | B | B | C |  | C
709 | Øvrigt inventar i terræn |  | LAND |  | B | B | C |  | C
71 | Inventar, fastmonteret
711 | Skabe, skuffer |  | ARK |  | B | B | C |  | C
712 | Reoler, hylder |  | ARK |  | B | B | C |  | C
713 | Siddemøbler, liggemøbler |  | ARK |  | B | B | C |  | C
714 | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng |  | ARK |  | B | B | C |  | C
715 | Borde, bordplader |  | ARK |  | B | B | C |  | C
716 | Skilte, tavler |  | ARK |  | B | B | C |  | C
717 | Garniture |  | ARK |  | B | B | C |  | C
719 | Øvrigt fast monteret inventar |  | ARK |  | B | B | C |  | C
72 | Inventar, løst
721 | Skabe, skuffer |  | ARK |  | A
722 | Reoler |  | ARK |  | A
723 | Siddemøbler, liggemøbler |  | ARK |  | A
724 | Skærmvægge, forhæng |  | ARK |  | A
725 | Borde |  | ARK |  | A
726 | Stativer, hylder |  | ARK |  | A
727 | Måtter, tæpper, løbere |  | ARK |  | A
729 | Øvrigt løst inventar |  | ARK |  | A
73 | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder
731 | AV-udstyr |  | EL |  |  |  | C |  | C
732 | IT-udstyr |  | EL |  |  |  | C |  | C
733 | Belysning |  | EL |  | B | B | C |  | C
734 | Automater |  | EL |  | B | B | C |  | C
735 | Brandslukningsudstyr |  | VVS |  | B | B | C |  | C
736 | Hårde hvidevarer |  | EL |  | B | B | C |  | C
8 | Beplantning og belægning
80 | Belægninger og befæstelser
801 | Asfalt belægninger |  | LAND |  | A | A | C |  | C
802 | Betonstøbte belægninger |  | LAND |  | A | A | C |  | C
803 | Gummibelægninger |  | LAND |  | A | A | C |  | C
804 | Flise -og stenbelægninger |  | LAND |  | A | A | C |  | C
805 | Skærver og grus |  | LAND |  | A | A | C |  | C
806 | Kantbegrænsninger |  | LAND |  |  |  | C |  | C
807 | Afstribninger og markeringer |  | LAND |  | A | A | C |  | C
808 | Konstruerede elementer |  | LAND |  | A | A | C |  | C
809 | Øvrige belægninger og befæstelser |  | LAND |  | A | A | C |  | C
81 | Beplantning
811 | Træer |  | LAND |  | A | A | C |  | C
812 | Buske og hække |  | LAND |  | A | A | C |  | C
813 | Muldlag |  | LAND |  | A | A | C |  | C
814 | Bunddække og stauder |  | LAND |  | A | A | C |  | C
815 | Græsarealer |  | LAND |  | A | A | C |  | C
816 | Ekstensive beplantningssystemer |  | LAND |  | A | A | C |  | C
817 | Intensive opbygninger på tage |  | LAND |  | A | A | C |  | C
819 | Øvrig beplantning |  | LAND |  | A | A | C |  | C
9 | Projektudstyr
91 | Projektudstyr ARK |  | ARK
92 | Projektudstyr KON |  | KON
93 | Projektudstyr VENT |  | VENT
94 | Projektudstyr VVS |  | VVS
95 | Projektudstyr EL |  | EL
96 | Projektudstyr LAND |  | LAND

## Versioner
Version | Dato | Emne
2.0 | 2014-10-28 | Første offentlige version udsendt
2.1 | 2015-02-02 | Mindre rettelser
3.0 | 2016-10-22 | Tilføjelser og større rettelser omkring Generiske bygningsdele, VVS og El.
3.1 | 2016-12-21 | Ensretning af dokumenter grundet trykfejl
3.2 | 2017-12-22 | Ensretning af dokumenter, fjenelse af mapping
Rettelser i dette dokument i Version 3.2
Tilrettelser overført fra BIM7AA_Typekodning_V3.2
IFC mapping udgået. Se BIM7AA_Typekodning_V3.2 for mapping